## Slide 1: Internet of Things
Architektura i protokoły komunikacyjne

## Slide 2: Architektura IoT: Wprowadzenie do koncepcji
IoT (Internet of Things) to sieć urządzeń połączonych z Internetem.
Urządzenia IoT: sensory, aktuatory, kamery, inteligentne liczniki.
Architektura trójwarstwowa: urządzenia, komunikacja, aplikacje.
IoT umożliwia wymianę danych w czasie rzeczywistym.
Kluczowe cechy: skalowalność, oszczędność energii, niezawodność.
Zastosowania: przemysł, rolnictwo, miasta, domy inteligentne.
Przykład: inteligentne oświetlenie uliczne sterowane ruchem.

## Slide 3: Warstwa urządzeń IoT: Sensory i aktuatory
Sensory zbierają dane: temperatura, wilgotność, ciśnienie, ruch.
Aktuatory reagują na dane: włączanie światła, zamykanie zaworów.
Małe rozmiary i energooszczędność to kluczowe cechy.
Popularne sensory: DHT22 (wilgotność), BMP180 (ciśnienie).
Aktuary: serwomechanizmy, elektromagnesy, przekaźniki.
Przykład: zawór bezpieczeństwa w systemach gazowych.
Ciekawostka: Sensor "E-Nose" wykrywa zapachy gazów nieprzyjemnych dla człowieka.
Sensory w IoT umożliwiają automatyzację procesów.
Notes: Elektroniczny nos, zestaw sensorów i wykrywania wzorców (pattern recognition)

## Slide 4: Warstwa komunikacyjna: Jak dane przemieszczają się w IoT
Dane przesyłane między urządzeniami, chmurą i użytkownikami.
Kluczowe protokoły: MQTT, CoAP, HTTP, LoRaWAN.
Komunikacja odbywa się przewodowo (Ethernet) lub bezprzewodowo.
Wyzwanie: optymalizacja zużycia energii w transmisji.
Przykład: LoRaWAN w monitorowaniu gazociągów.
Sieci mesh: urządzenia działają jako przekaźniki danych.
Bezpieczeństwo: szyfrowanie SSL/TLS, ochrona przed podsłuchami.
IoT "mówi" w języku protokołów.
Notes: Lorawan – przykład z Gateway i scentralizowanym systemem
Mesh – zestaw urządzeń, które są de facto połączone w jedną sieć, np. domowe wifi i routery (wzmacniacze, przekaźniki)

## Slide 5: Warstwa aplikacyjna: Przetwarzanie i analiza danych IoT
Dane przetwarzane w chmurze lub na urządzeniu (edge computing).
Przykład: analiza wykrytych wycieków gazu w czasie rzeczywistym.
Wizualizacja danych na dashboardach dla użytkownika.
Integracja z systemami AI i Big Data.
Wyzwania: przetwarzanie dużych ilości danych w czasie rzeczywistym.
Przykład: systemy predykcyjne w utrzymaniu rurociągów gazowych.
Dane aplikacyjne umożliwiają podejmowanie decyzji.
Ciekawostka: IoT pomaga oszczędzać energię i redukować straty.

## Slide 6: Dlaczego IoT jest rewolucją technologii?
Automatyzacja codziennych zadań: od inteligentnych domów po przemysł.
Obniżenie kosztów operacyjnych w różnych branżach.
Poprawa jakości życia (medycyna, transport).
Zmniejszenie zużycia energii i zanieczyszczeń.
IoT wspiera podejmowanie decyzji na podstawie danych.
Integracja z AI umożliwia autonomiczne systemy.
Wzrost rynku IoT: 10% rocznie.
Przykład: systemy monitorujące jakość powietrza w miastach.

## Slide 7: IoT w liczbach: Statystyki i prognozy rozwoju
Liczba urządzeń IoT w 2023: ponad 35 miliardów.
Do 2025: 75 miliardów urządzeń IoT.
Główne sektory: przemysł (26%), miasta (24%), domy (22%).
Globalne wydatki na IoT: 1 bilion dolarów do 2025.
Największy rynek IoT: USA, Chiny i Europa.
IoT oszczędza średnio 20% kosztów operacyjnych w przemyśle.
Wzrost zainteresowania IoT w gazownictwie i energetyce.
Przykład: automatyzacja zarządzania gazociągami.

## Slide 8: Przykład: Inteligentne liczniki gazu w praktyce
Zdalny odczyt zużycia gazu bez wizyt techników.
Monitorowanie anomalii i wycieków w czasie rzeczywistym.
Przesyłanie danych do systemów billingowych.
Zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstw domowych.
Przykład: Polska – wprowadzenie inteligentnych liczników do 2030.
Automatyczne powiadamianie o awariach gazowych.
Ciekawostka: Liczniki IoT pomagają oszczędzać gaz.
Wykorzystanie: miejskie sieci gazowe i przemysłowe instalacje.

## Slide 9: Historia IoT: Od ekspresu do kawy do inteligentnych miast
1982: pierwszy "inteligentny" ekspres do kawy w Cambridge.
1999: Kevin Ashton używa terminu IoT podczas pracy nad RFID.
2010: Rozwój smart home (Nest, inteligentne termostaty).
2016: IoT w przemyśle 4.0 (automatyka przemysłowa).
2020: IoT jako kluczowa technologia w rolnictwie i energetyce.
Przykład: IoT w inteligentnych miastach (systemy transportowe).
”Inteligentne" lodówki pojawiły się w 2000 roku.
IoT rośnie dzięki miniaturyzacji i spadkowi cen komponentów.
Notes: RFID – identyfikacja radiowa, np. metki na ubraniach, pasywne znaczniki „antenki” – kondensator + mały układ, odpowiednia częstotliwość, wygenerowanie sygnału

## Slide 10: Kluczowe wyzwania w projektowaniu architektury IoT
Bezpieczeństwo danych (hakerzy, wycieki).
Oszczędność energii (żywotność baterii urządzeń).
Skalowalność systemów (setki tysięcy urządzeń).
Standardy komunikacji między urządzeniami.
Koszty instalacji i utrzymania.
Ochrona prywatności użytkowników.
Wpływ technologii na środowisko.
Przykład: wyzwania związane z implementacją IoT w gazownictwie.

## Slide 11: Protokoły komunikacyjne w IoT: Wprowadzenie
Protokoły to "języki" umożliwiające komunikację urządzeń.
Popularne protokoły IoT: MQTT, CoAP, HTTP, AMQP.
Wybór protokołu zależy od zastosowania i ograniczeń urządzeń.
Przykład: MQTT – idealny do przesyłania małych danych.
Protokół CoAP – zoptymalizowany dla urządzeń o niskiej mocy.
Sieci bezprzewodowe: Wi-Fi, Zigbee, LoRaWAN.
Ciekawostka: Wi-Fi może być zbyt "ciężkie" dla małych urządzeń IoT.
Protokół wpływa na szybkość, energooszczędność i zasięg.

## Slide 12: MQTT: Lekki protokół do szybkiej komunikacji
MQTT (Message Queuing Telemetry Transport): lekki protokół komunikacyjny.
Stworzony w 1999 roku dla urządzeń z ograniczoną mocą obliczeniową.
Oparty na modelu publikacji-subskrypcji.
Idealny do przesyłania małych ilości danych, np. odczytów sensorów.
Popularne zastosowania: inteligentne liczniki, monitoring warunków pogodowych.
Przykład: przesyłanie danych o ciśnieniu w gazociągach.
Wymaga niewielkiej przepustowości sieci, co oszczędza energię.
Ciekawostka: MQTT jest używany w aplikacjach czatu, takich jak Facebook Messenger.

## Slide 13: CoAP: Jak uproszczone HTTP wspiera IoT
CoAP (Constrained Application Protocol): protokół zoptymalizowany dla IoT.
"Lekka" wersja HTTP, działa na mniejszych urządzeniach.
Zaprojektowany do pracy w sieciach o ograniczonej przepustowości.
Umożliwia wymianę danych w modelu klient-serwer.
Przykład: czujniki dymu w inteligentnych budynkach.
Obsługuje szyfrowanie dla bezpieczeństwa transmisji danych.
Łatwo integruje się z istniejącymi systemami sieciowymi.
Ciekawostka: CoAP jest często stosowany w systemach domowej automatyki.

## Slide 14: LoRaWAN: Komunikacja na dużą odległość z niskim zużyciem energii
LoRaWAN (Long Range Wide Area Network): protokół do komunikacji dalekiego zasięgu.
Działa na dużych obszarach, idealny do rozległych instalacji.
Energooszczędny: urządzenia mogą działać na jednej baterii przez lata.
Zasięg: do 15 km na otwartej przestrzeni.
Przykład: monitorowanie rurociągów gazowych.
Idealny do zastosowań, gdzie nie ma dostępu do Internetu.
LoRaWAN jest otwartym standardem – wspiera interoperacyjność urządzeń.
Ciekawostka: W miastach LoRaWAN używa się do śledzenia rowerów miejskich.

## Slide 15: Wi-Fi, Bluetooth i Sigfox: Technologie bezprzewodowe w IoT
Wi-Fi: wysoka przepustowość, ale duże zużycie energii.
Bluetooth Low Energy (BLE): krótkie zasięgi, niskie zużycie energii.
Sigfox: ultra-wąskopasmowa technologia, idealna do IoT w odległych lokalizacjach.
Przykład: BLE w czujnikach noszonych, Sigfox w monitoringu gazociągów.
Wi-Fi preferowane w domach i biurach (np. inteligentne oświetlenie).
BLE wykorzystywane w beaconach lokalizacyjnych (lokalizatorach).
Sigfox działa na pasmach ISM (bezlicencyjnych).
Ciekawostka: Bluetooth w IoT może wykrywać ruch w czasie rzeczywistym.

## Slide 16: Porównanie protokołów IoT: Kiedy używać jakiego rozwiązania?
MQTT: małe dane, niska przepustowość (np. monitoring gazociągów).
CoAP: urządzenia o niskiej mocy (np. inteligentne zamki).
LoRaWAN: komunikacja na dużych odległościach (np. liczniki gazu).
Wi-Fi: wysokie zużycie energii, duże przepustowości (np. kamery).
Sigfox: oszczędność energii i komunikacja w odległych lokalizacjach.
Kluczowe kryteria wyboru: zasięg, moc urządzenia, przepustowość.
Przykład: LoRaWAN i Sigfox często wybierane w gazownictwie.
Każdy protokół jest dostosowany do specyficznych potrzeb IoT.

## Slide 17: Bezpieczeństwo w IoT: Dlaczego jest kluczowe?
IoT może być celem ataków hakerskich (DDoS, wycieki danych).
Dane przesyłane przez IoT często dotyczą prywatnych informacji.
Przykład: Hakowanie inteligentnych liczników gazu.
Popularne techniki ochrony: szyfrowanie (TLS), VPN, firewalle.
Regularne aktualizacje oprogramowania zmniejszają ryzyko.
Ciekawostka: W 2016 roku botnet Mirai wykorzystał słabo zabezpieczone kamery IoT do ataku na serwery DNS.
Przyszłość: wdrażanie standardów bezpieczeństwa IoT.

## Slide 18: Największe zagrożenia dla urządzeń IoT
Słabe hasła: łatwy dostęp dla hakerów.
Brak szyfrowania danych: możliwość podsłuchu.
Przepełnienie sieci: urządzenia IoT generują duży ruch.
Utrata danych w przypadku awarii urządzenia.
Przykład: ataki na inteligentne kamery przemysłowe.
Rozwiązania: certyfikaty bezpieczeństwa, segmentacja sieci.
Ciekawostka: W 2020 roku przeprowadzono testy, w których 40% urządzeń IoT zostało złamanych w ciągu kilku minut.

## Slide 19: Szyfrowanie danych i silne hasła: Podstawy bezpieczeństwa IoT
Szyfrowanie TLS/SSL: dane chronione w trakcie przesyłania.
Silne hasła: unikalne i regularnie zmieniane.
Zabezpieczenie sieci Wi-Fi (WPA3).
Przykład: systemy IoT w gazownictwie używają szyfrowania AES.
Używanie tylko autoryzowanego sprzętu IoT.
Przykład: IoT w medycynie wykorzystuje tokeny autoryzacji.
Ciekawostka: Szyfrowanie end-to-end staje się standardem w IoT.

## Slide 20: IoT w gazownictwie: Wykrywanie wycieków gazu
Sensory IoT wykrywają nieszczelności w rurociągach.
Przesyłanie alertów w czasie rzeczywistym do centrów monitoringu.
Przykład: detektory gazu w instalacjach przemysłowych.
Redukcja strat finansowych i zagrożeń dla środowiska.
Ciekawostka: Niektóre sensory potrafią wykrywać zapach gazu na poziomie molekularnym.
Integracja z systemami predykcyjnymi: zapobieganie awariom.
Przykład: zastosowanie LoRaWAN w monitoringu rurociągów.

## Slide 21: Monitorowanie infrastruktury gazowej za pomocą IoT
Sensory monitorują ciśnienie, przepływ i temperaturę gazu.
Automatyczne wykrywanie anomalii: spadki ciśnienia, wycieki.
Centralizacja danych w systemach chmurowych.
Przykład: IoT wspomaga zarządzanie gazociągami w trudnym terenie.
Ciekawostka: IoT może przewidywać awarie na podstawie analizy danych historycznych.
Poprawa bezpieczeństwa i efektywności.

## Slide 22: Systemy predykcyjne w gazownictwie z wykorzystaniem IoT
Analiza danych historycznych pozwala przewidywać potencjalne awarie.
Algorytmy AI analizują trendy w ciśnieniu i przepływie gazu.
Przykład: predykcja uszkodzenia zaworów gazowych.
IoT monitoruje stan infrastruktury w czasie rzeczywistym.
Wczesne wykrywanie problemów zmniejsza koszty napraw.
Przykład: inteligentne zawory sterujące działaniem sieci gazowej.
Ciekawostka: Systemy predykcyjne oparte na IoT redukują awarie o 40%.
Wdrożenie predykcji wymaga integracji z danymi w chmurze.

## Slide 23: IoT w inteligentnych miastach: Zarządzanie energią i gazem
IoT wspiera optymalizację zużycia gazu w budynkach miejskich.
Inteligentne liczniki monitorują zużycie i zgłaszają anomalie.
Przykład: automatyczne wykrywanie nieszczelności w miejskiej sieci gazowej.
IoT pozwala na dynamiczne sterowanie dostawami gazu w zależności od potrzeb.
Przykład: analiza zużycia gazu w czasie rzeczywistym w dużych budynkach.
Integracja z systemami smart grid i IoT w energii elektrycznej.
Ciekawostka: W Barcelonie IoT kontroluje zużycie energii w całym mieście.

## Slide 24: IoT w rolnictwie: Zarządzanie gazami w środowisku naturalnym
IoT monitoruje emisje gazów cieplarnianych w gospodarstwach rolnych.
Sensory śledzą poziomy CO₂, metanu i innych gazów.
Przykład: analiza emisji z hodowli bydła w czasie rzeczywistym.
Systemy IoT sterują wentylacją w magazynach zbożowych.
Redukcja emisji gazów cieplarnianych dzięki automatyzacji procesów.
Ciekawostka: Niektóre systemy IoT mierzą emisję metanu bezpośrednio z oddechu zwierząt.
Przykład: LoRaWAN w zarządzaniu rolnictwem precyzyjnym.

## Slide 25: IoT i zrównoważony rozwój: Jak technologia pomaga środowisku?
IoT wspiera oszczędzanie energii i redukcję strat gazu.
Automatyzacja pozwala minimalizować emisje gazów cieplarnianych.
Przykład: inteligentne zawory zmniejszające wycieki metanu.
Monitorowanie zanieczyszczeń w czasie rzeczywistym.
IoT pozwala optymalizować procesy produkcyjne w przemyśle.
Ciekawostka: IoT pomogło zmniejszyć emisje w przemyśle o 15% w ciągu 5 lat.
Zastosowanie w recyklingu gazów i ciepła odpadowego.

## Slide 26: Wyzwania wdrażania IoT w przemyśle gazowym
Koszty implementacji i modernizacji infrastruktury.
Ograniczenia technologiczne w trudnych warunkach środowiskowych.
Wymóg niezawodności w krytycznych aplikacjach.
Przykład: problemy z zasięgiem sieci w odległych lokalizacjach.
Złożoność integracji IoT z istniejącymi systemami.
Konieczność szkolenia personelu w zakresie obsługi IoT.
Przykład: opóźnienia w projektach IoT z powodu regulacji prawnych.

## Slide 27: Przyszłość IoT: Nowe technologie i możliwości
Integracja z AI i uczeniem maszynowym.
IoT i 5G: ultraszybka komunikacja między urządzeniami.
Rozwój mikrosensorów i miniaturowych baterii.
Przykład: IoT w robotach inspekcyjnych dla rurociągów.
Rozwiązania oparte na edge computing dla szybszej analizy danych.
Ciekawostka: W przyszłości sensory IoT mogą być zasilane energią otoczenia.
Rozwój autonomicznych systemów zarządzania gazem.

## Slide 28: IoT i bezpieczeństwo gazowe: Systemy alarmowe
Sensory gazowe monitorują wycieki i przesyłają alarmy w czasie rzeczywistym.
Systemy IoT automatycznie zamykają zawory w przypadku awarii.
Przykład: wykrywanie nieszczelności metanu w kopalniach.
Współpraca z systemami powiadamiania SMS lub aplikacjami mobilnymi.
Automatyzacja zwiększa szybkość reakcji na zagrożenia.
Ciekawostka: Niektóre sensory IoT wykrywają wycieki na poziomie molekularnym.
Przykład: IoT w systemach ochrony przeciwpożarowej w rafineriach.

## Slide 29: IoT w domach: Inteligentne systemy gazowe
Inteligentne termostaty kontrolują ogrzewanie i zużycie gazu.
Przykład: Nest Learning Thermostat oszczędza energię w domach.
Sensory CO₂ i czadu zwiększają bezpieczeństwo.
Automatyczne odcinanie gazu w przypadku wycieku.
Integracja z aplikacjami mobilnymi do monitorowania zużycia gazu.
Ciekawostka: Inteligentne domy mogą zaoszczędzić do 30% gazu rocznie.
Przykład: IoT steruje ogrzewaniem podłogowym w inteligentnych domach.

## Slide 30: IoT i normy prawne: Regulacje w przemyśle gazowym
IoT musi spełniać standardy bezpieczeństwa i interoperacyjności.
Przykład: wymagania dotyczące zabezpieczeń w inteligentnych licznikach gazu.
Regulacje dotyczące ochrony danych w IoT (RODO w Europie).
Standaryzacja protokołów komunikacji w przemyśle.
Przykład: przepisy dotyczące monitorowania emisji metanu.
Certyfikaty bezpieczeństwa dla urządzeń IoT.
Ciekawostka: W USA systemy IoT w energetyce są regulowane przez Federal Energy Regulatory Commission (FERC).

## Slide 31: Podsumowanie: Dlaczego warto inwestować w IoT?
Automatyzacja i optymalizacja procesów.
Redukcja kosztów operacyjnych i oszczędność energii.
Poprawa bezpieczeństwa w instalacjach gazowych.
IoT wspiera innowacje i rozwój zrównoważony.
Przykład: inteligentne liczniki zmniejszają straty gazu.
Przewaga konkurencyjna dla firm wdrażających IoT.
Ciekawostka: IoT jest jednym z filarów Przemysłu 4.0.

## Slide 32: Pytania utrwalające
Wyjaśnij, czym różni się protokół MQTT od CoAP i podaj przykład zastosowania każdego z nich w branży gazowej.
Jakie korzyści przynosi zastosowanie systemów IoT w monitorowaniu infrastruktury gazowej? Wymień co najmniej trzy konkretne przykłady.
Dlaczego bezpieczeństwo w systemach IoT jest kluczowe? Opisz główne zagrożenia i metody ochrony danych w tego typu urządzeniach.

## Slide 33: Zadania
Szyfrowanie
Symulacja systemu kolejkowego